Séparation d’urinoir mural

Environnement sec

Fourniture de séparation d’urinoir mural de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations réalisées en mélaminé d’épaisseur 30mm, fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Le panneau est garanti uniquement en milieu sec. 
- Bords arrondis
- Fixation au mur par 4 charnières en inox, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale 
- Hauteur : 900 mm
- Largeur : 400 mm

Séparation d’urinoir mur / sol

Environnement sec

Fourniture de séparation d’urinoir mur / sol de la marque SANELITE (70190 Rioz, tél : 03 63 37 70 047) ou équivalent.

Quantitatif et dimensions :

Selon plan de l'architecte

Détails techniques :

- Séparations réalisées en mélaminé d’épaisseur 30mm, fabriqués par Fundermax (ou équivalent). Le panneau est garanti uniquement en milieu sec. 
- Bords arrondis
- Fixation au mur par 4 charnières en inox, assemblées par paire, montées dos à dos afin d’assurer une meilleure stabilité latérale

- Fixation au sol avec un pied support en inox
- Hauteur : 1850 mm + pied support de 150mm 
- Largeur : 400 mm